附件

设备明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 型号 | 数量 | 属性 | 金额 | 品牌/场地 |
| 1 | 中央空调末端设备 | 新风机组 | 1 | / |  | KING牌/上海 |
| 立式机组 | 3 | / |  |
| 卧式机组 | 16 | / |  |
| 组合式机组 | 16 | / |  |
| 风机盘管 | 94 | / |  |
| 2 | 热水机组 | BWDR-600-SB | 3台 | 600KW/台 |  | 贝龙/广州 |
| BWDR-240-SB | 1台 | 360KW/台 |  |
| 3 | 冷却塔 |  | 7台 | 200吨/台 |  | 良机/上海 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |